УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ

ИНСТРУКЦИЯ

по работе с симуляционным оборудованием

для отработки навыков ухода за послеоперационным дренажем

на манекене (модель lf03770)

2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МАНЕКЕНОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ДРЕНАЖЕМ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УЧАСТОК ПНЕВМОТОРАКСА

Вставьте шланг ножного насоса в отверстие в основании тренажера. Накачайте воздух во внутренний баллон путем нажатия на насос несколько раз. (Баллон имеет предохранительный клапан для предотвращения чрезмерного накачивания и разрыва.) Теперь тренажер готов к проведению процедуры пневмоторакса на втором межреберье по среднеключичной линии. Вкладыш пневмоторакса может быть использован многократно, но при сильном износе его следует заменить.

Чтобы поменять вкладыш, следует снять кожу груди и заменить вкладыш пневмоторакса,

МЕСТО ВВЕДЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ

Участок, расположенный в пятом межреберье, непосредственно перед средней подмышечной линией, состоит из внешней хирургической кожной вкладки, имитированных ребер и внутренней подкожной хирургической вкладки. Каждую такую вкладку можно использовать несколько раз, поворачивая ее на четверть оборота после каждой процедуры. Для этого снимите кожный покров, верхнюю хирургическую вкладку и имитацию ребер.

ВКЛАДЫШ ДЛЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

Вкладыш имеет такую форму, чтобы ее можно было точно разместить на специальном участке под кожей груди Уход за тренажером

Обращайтесь с синтетической кровью осторожно, так как она может испачкать ткани, кожу и поверхности.

Тщательно промывайте резервуары для жидкости после каждого использования. Оставьте крышку открытой, чтобы резервуар мог просохнуть, особенно перед длительным хранением.